| Zap. št. | Vrsta pregleda | Mesečna kontrola | Meritve na 6 mesecev | Pregled na 1 leto | Pregled na 2 leti | Pregled na 3 leta | Pregled na 4 leta | Meritve na 3 leta v zimskem / letnem obdobju | Pregled na 5 let | Pregled na 10 let |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Meritve električnih inštalacij |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Pregled gasilnih aparatov in hidrantov |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pregled varnostne razsvetljave in meritve strelovodov |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 4. | Funkcionalni preizkus varnostne razsvetljave (tehnična služba) |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pregled sistema aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene inštitucije Ministrstva za obrambo |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 6. | Pregled javljalnikov zemeljskega plina |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pregled javljalnikov zemeljskega plina s strani pooblaščene inštitucije Ministrstva za obrambo |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kontrola dimnikov - meritve |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Zap. št. | Vrsta pregleda | Mesečna kontrola | Meritve na 6 mesecev | Pregled na 1 leto | Pregled na 2 leti | Pregled na 3 leta | Pregled na 4 leta | Meritve na 3 leta v zimsko /letno | Pregled na 5 let | Pregled na 10 let |
| 9. | Pregled dvigal - servis | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pregled dvigal s strani pooblaščene inštitucije ministrstva za delo, družino in socialne zadeve |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Pregled tesnosti plinske inštalacije - plini |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Pregled tesnosti plinske inštalacije (laboratorijski gorilniki) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pregled in čiščenje klimatskih naprav |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Pregled in testiranje agregata – tehnična služba | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Pregled in testiranje agregata – tehnična služba |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Periodični pregledi delovne opreme |  |  |  |  | x |  |  | X | X |
| 17. | Meritve fizikalnih in kemičnih škodljivosti |  |  |  |  | x optična sevanja |  | glej OT |  |  |